## Plan1
Lista de spare parts no laboratório | [6 empty] | *vermelho = peças de uso annual
Cotar set de vials
Code | Description |  |  | Un. | Box | Bought | Used | Obs* | Cotar itens linha de ácido
0081720 | travas plásticas |  |  | 1 | C | w/MAT
0380981 | heizbandage 600W Schuko |  |  | 3 | C | w/MAT
0430680 | druckfeder |  |  | 2 | 1A | w/MAT
0439530 | salule |  |  | 4 | 1A | w/MAT
0448100 | hakenschluessel |  |  | 1 | 1B | w/MAT
0460060 | sechskantmutter ISO4035-M2-A4 |  |  | 5 | 1A | w/MAT
0470090 | scheibe 1507089-2-A4-ID2.5 |  |  | 5 | 1A | w/MAT
0471750 | scheibe (passcheibe) |  |  | 4 | 1A | w/MAT
0493890 | standard refill reference gas (somente caixa) |  |  | 0 | B | w/MAT
0439550 | slit |  |  | 0 | x | x | utilizado na limpeza da fonte (a ser realizada possivlemente entre 2017-2019)
0505260 | dichtring 8x5 |  |  | 9 | 1A | w/MAT
0509400 | linsetzzange f. mantelr. |  |  | 1 | 3 | w/MAT
0521160 | überweerfmutter 402 1/411 edelstahl |  |  | 2 | 2 | w/MAT
0521330 | kegeleinsatz vorne 1/4'' Teflon |  |  | 6 | 2 | w/MAT
0521340 | kegeleinsatz R. vorne 1/4'' Teflon |  |  | 7 | 2 | w/MAT
0522380 | stainless union tee 1/811 OD |  |  | 1 | 2 | w/MAT
0545270 | dichtring 38 AU 2x |  |  | 6 | 1A | w/MAT | **uso pareado | 1 Jorge SENS May/15 --- SENS retornou o O-ring 09/09/15
0550090 | dichtring 38 AU 2x |  |  | 1 | 1A | w/MAT
0551600 | dichtring 117.5 AU NW100 |  |  | 1 | 1A | w/MAT
0553140 | jacket ring |  |  | 2 | 2 | w/MAT | **uso pareado | 1 externo Jorge SENS May/15
0553240 | o-ring 28x5 viton |  |  | 2 | 1A | w/MAT
0554440 | O-ring 12.37x2.62 viton |  |  | 29 | 2 | w/MAT | 1 dia 21/08/15 (linha 1) --- 31/08/15 (linha 2) --- 24/02/16 (linha 1)
0560570 | abst. Rohr 4x2.1x10 |  |  | 2 | 1A | w/MAT
0560760 | abst. Rohr 4x2.1x8 |  |  | 4 | 1A | w/MAT
0560780 | abstandsrohr 6x4.2x4 |  |  | 12 | 1A | w/MAT
0569110 | edge sealing Al DN100 |  |  | 2 | A | w/MAT
0571860 | zange für sicherungsring DIN 5254 |  |  | 1 | 3 | w/MAT
0598671 | dichtring 11.9x9x0.25 |  |  | 6 | 2 | w/MAT |  | *dúvida no code
0653010 | membane kompl. |  |  | 4 | 1B | w/MAT | **uso pareado | *1 aberta
0653041 | stempel Au |  |  | 4 | 1A | w/MAT | **uso pareado
0671182 | kapillare heizbar |  |  | 3 | B | w/MAT
0672460 | filament MAT 252 tungsten |  |  | 2 | A | w/MAT
0674800 | ferrule 1/16'' füi GCF/16 |  |  | 3 | 1A | w/MAT
0693220 | centering ring Al DN63 ISSO-K |  |  | 2 | A | w/MAT
0783900 | rohr (quarzglas) 4x2x23 |  |  | 1 | 1A | w/MAT
0783910 | abstandsring 35.6x30x10 quarzglas |  |  | 1 | 1A | w/MAT
0783920 | abstandsring aus quarzglas |  |  | 4 | 1A | w/MAT
0783930 | abstandsring quarzglas |  |  | 2 | 1A | w/MAT
0910450 | gewindehuelse M8 |  |  | 4 | 1A | w/MAT
0958600 | gabelschlüssel (4x5) |  |  | 1 | 3 | w/MAT
1003840 | probenbehälter 2-fach |  |  | 1 | A | w/MAT
1006380 | kappilare 1397x1200 |  |  | 1 | C | w/MAT
1015820 | krokodil klimme rot 4mm |  |  | 3 | 4 | w/MAT
1025660 | schild helztr. F. Kapel. (etiqueta adesiva heater) |  |  | 1 | 1A | w/MAT
1153560 | lâmpada Kiel |  |  | 2 | B | w/MAT |  | (tem mais um que é um pouco maior)
1157390 | einstelllehre |  |  | 1 | 3 | w/MAT
1163910 | blindstopfen 1/4'' |  |  | 2 | 1A | w/MAT
1177630 | dual inlet gaseinlars delta V kpl. |  |  | 1 | 1B | w/MAT
1213570 | dual inlet gaseinlass MAT253 |  |  | 1 | 1B | w/MAT
1228520 | innensechskant (inbus) |  |  | 1 | 3 | w/MAT
1272620 | tampa para vial Kiel |  |  | 66 | B | w/MAT
1274090 | steckdose 1.5m (extensão 4x) |  |  | 1 | C | w/MAT
1275730 | betriebsmittelsplicher HiPace 300 |  |  | 1 | 1B | w/MAT
1275740 | betriebsmittelsplicher HiPace 80 |  |  | 3 | 1B | w/MAT
1283450 | kontaktdraht für saüretropfen |  |  | 10 | 2 | w/MAT
1298040 | ersatzleile säureventil kiel IV kit |  |  | 1 | 2 | w/MAT
1298110 | no twist fitting 1/16'' peek ZNF1PK |  |  | 2 | 2 | w/MAT
1299570 | 100cm reinigungsdraht 1m diâm.0.1 (Fe/Cr18/Ni8) |  |  | 1 | 2 | w/MAT
1314000 | reinigungsdraht 1m diâm.0.075 (Fe, Cr18, Ni10) |  |  | 1 | 2 | w/MAT
2011750 | 1A FST linsatz 5x20 |  |  | 10 | 1B | w/MAT
2011790 | feinsicherung träge 2A (5x20) |  |  | 10 | 1B | w/MAT
2011820 | 4A FST linsatz 5x20 |  |  | 10 | 1B | w/MAT
2025870 | 6.3A FSF einsatz 5x20 |  |  | 10 | 1B | w/MAT
2052660 | plug play adapter |  |  | 1 | C | w/MAT |  | (dúvida no code, 2 adaptadores)
s/ ID | R-gewaschen (fêmea e macho conexão) |  |  | 2 | 1B | w/MAT
s/ ID | ersatz-glaspinsel 4x40mm Hansa (glass brush refills) |  |  | 25 | 1B | w/MAT
s/ ID | anéis ebrulhados em Al diâmetro 9.5cm externo |  |  | 2 | 1B | w/MAT
s/ ID | garra (bomba) |  |  | 1 | 3 | w/MAT
s/ ID | magueira metal curta com conexão |  |  | 1 | 3 | w/MAT
s/ ID | cabo vermelho 60W DC 32A |  |  | 1 | 4 | w/MAT
s/ ID | cabo comunicação Kiel-Dewar |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | soquete 4x |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | cabo 2x pinos macho |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | tomadas diversas |  |  | 3 | C | w/MAT
s/ ID | mangueira metal longa com engates |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | cabo comunicação Kiel |  |  | 2 | 2 | w/MAT
s/ ID | partes diversas do sistema ácido do Kiel |  |  | 1 | 2 | w/MAT
s/ ID | garra para frasco de ácido do Kiel |  |  | 1 | 3 | w/MAT
s/ ID | pedaço de capilar bege |  |  | 1 | 2 | w/MAT
s/ ID | instruções de uso das flanges |  |  | 1 | 2 | w/MAT
s/ ID | travas e peças iniciais do MAT-Kiel |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | kit de peças do gás bench (1 + 1243690) |  |  | 1 | C | w/MAT
s/ ID | óleo da bomba |  |  | 3 | D | w/MAT
s/ ID | transformardor para baking externo |  |  | 1 | D | w/MAT
s/ ID | chapas para baking da fonte de íons |  |  | 1 | solto | w/MAT
s/ ID | conexão adicional para o balão de ácido |  |  | 1 | 2 | SENS cortesia 09/09/15
s/ ID | conexão engate rápido ar comprimido |  |  | 19 | A | Afonso
s/ ID | mangueira ar comprimido |  |  | 10m | B | Afonso
BOX A = caixas com peças pequenas 1A, 1B, 2 e 3
w/MAT = aquired with the Kiel-MAT on 2014
Sistema ácido do Kiel (necessário sempre ter peças para troca!)
Part Number | Description | Pk. | [6 empty] | Qtidade a pedir
1164060 | Peek Tubing (Blue) 1/16 OD x 0.010 ID | 1m | tubo azul | sites de exemplo: |  |  |  |  | 3m
1097570 | Peek Tubing 1/16 OD x 0.040 ID | 1m | tubo natural | [5 empty] | 10m
1298110 | Fingertight 10-32 Coned for 1/16 OD | 2 | conexão com o barril de ácido | https://www.idex-hs.com/catalog/product/view/id/10165/?optionvalue |  |  |  |  | 6
1298180 | Flangeless Ferrule 1/4-28 flat bottom for 1/16 OD | 4 | peça interna da conexão da linha com a junção | https://www.idex-hs.com/catalog/product/view/id/11592/?optionvalue |  |  |  |  | 20
1298080 | Low Pressure Tee 1/16 PEEK 0.02 thru role | 1 | conexão T | [5 empty] | 2
1298090 | Shut OFF Valve PEEK 0.020 | 1 | valvula fechamento | https://www.idex-hs.com/shut-off-valve-assembly-peek-020.html?opti |  |  |  |  | 2
1298170 | Flangeless Fitting short, 1/4-28 flat bottom for 1/16 OD | 4 | conexão da linha com as valvulas | https://www.idex-hs.com/catalog/product/view/id/11592/?optionvalue |  |  |  |  | 10
SS-400-6-2* | 1/4in-1/16in Reducing Union tube OD | 1 | redução do balão para linha | [5 empty] | 1
521340 | back ferrule, teflon, tube OD 1/4 |  | ver figura 4 (2) | [5 empty] | x
521330 | front ferrule, teflon, tube OD 1/4 |  | ver figura 4 (3) | [5 empty] | x
| 1/16 in SS front ferrule |  | ver figura 7 (1) | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/22048u?lang=pt&region=BR |  |  |  |  | 2
| 1/16 in SS back ferrule |  | ver figura 7 (2) | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/22049u?lang=pt&region=BR |  |  |  |  | 2
| 1/16 in nut (alguns já vem em set com os dois ferrules acima) |  | ver figura 7 (3) | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/22050?lang=pt&region=BR |  |  |  |  | 2* | se comprar o set não precisa
comprar os dois ferrules acima
*PN Swagelok | http://www.swagelok.com.br | (vende tambem na sigma) | [6 empty] | Pedir orçamento em:
[9 empty] | Swagelok | (adicionar engates rápidos peq)
Hexis
Sovereign
LabVision