## PROFORMA IMPORTAÇÃO DIRETA
Item | PN | Descrição | Qtde | Valor Unit | Valor Unit
Prices backup
1 | 1309920 | SPARE PARTS & CONS.KIEL IV-NEWACID VALVE | 2 | 3866.11 | 7732.22 | 3866.11
2 | 1322930 | SPARE PARTS 253 PLUS | 2 | 5777.7 | 11555.4 | 5777.7
3 | 1322940 | Spare Parts Dual Inlet (HiPace ab 03.12) | 2 | 2861.77 | 5723.54 | 2861.77
4 | BRE0010679 | MAINTENANCE KIT ACID SUPPLY KIEL IV | 2 | 356.72 | 713.44 | 356.72
5 | BRE0000957 | SAMPLE VIAL KS19/9 50Length Pkg. a 50 | 2 | 1528.42 | 3056.84 | 1528.42
6 | 1007740 | TRAPPING VOLUME /double layer | 2 | 2505.12 | 5010.24 | 2505.12
7 | 1244100 | COOLING UNIT / Carbonat | 2 | 4024.45 | 8048.9 | 4024.45
8 | 1131480 | Ion source assembly | 1 | 16904.66 | 16904.66 | 16904.66
9 | 1157670 | FRIT 1/4 O.D. X 1/32, STAINLESS STEEL | 6 | 15.92 | 95.52 | 15.92
10 | 554440 | O-RING, 12.37 X 2.62 VITON | 100 | 1.71 | 171 | 1.71
11 | 453750 | CYLINDER HEAD SCREW ISO1207-M3X8-NYLON | 10 | 3.51 | 35.1 | 3.51
12 | 653041 | STAMP-AU-SEAL.TIP D=3 9 | 6 | 307 | 1842 | 307
13 | 653010 | MEMBRANE COMPLETE | 6 | 59.04 | 354.24 | 59.04
14 | 553140 | SET OF SEALING RINGS | 6 | 34.68 | 208.08 | 34.68
15 | 545270 | GASKET GOLD OD38XID36 5 | 6 | 245.25 | 1471.5 | 245.25
16 | 0653030 | PISTON | 6 | 14.82 | 88.92 | 14.82
17 | 1220110 | HALOGENLAMP 20W 12V - OSRAM | 10 | 4.07 | 40.7 | 4.07
18 | 1275740 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 80 | 4 | 100.24 | 400.96 | 100.24
19 | 1275730 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 300 | 4 | 100.24 | 400.96 | 100.24
20 | 0783900 | TUBE QUARTZ 4X2X23 | 2 | 79.66 | 159.32 | 79.66
21 | 0551600 | GASKET GOLD OD117XID115 | 2 | 1117.61 | 2235.22 | 1117.61
22 | 1097570 | TUBE PEEK 1/16 "(/)X0.04"(/)" | 4 | 23.13 | 92.52 | 23.13
23 | 1298180 | FLANGELESS FERRULE P-200 | 4 | 1.86 | 7.44 | 1.86
24 | 1298080 | SHUT-OFF VALVE (P-732) | 2 | 40.32 | 80.64 | 40.32
25 | 1298090 | NO TWIST FITTING 1/16" PEEK ZNF1PK | 4 | 60.8 | 243.2 | 60.8
26 | 1298170 | SHORT FLANGELESS NUT XP-235 | 4 | 6.22 | 24.88 | 6.22
27 | 0520910 | FRONT FERRULE, TUBE O.D. 1/16"" | 4 | 5.58 | 22.32 | 5.58
28 | 0520940 | FERRULE SWG BACK 1/16""SS | 4 | 4.57 | 18.28 | 4.57
29 | 1283450 | Acid drop counter | 10 | 16.73 | 167.3 | 16.73
30 | 1117210 | LIFTING CYLINDER CD85 100 MM TWIST-SAFE | 4 | 125.26 | 501.04 | 125.26
31 | 1298140 | ACID CAPILLARY LONG | 4 | 585.69 | 2342.76 | 585.69
TOTAL EUR |  |  |  |  | 69749.14
[6 empty] | Prices in R$ | Exchange rate
32 | 79622-500G | Phosphoric acid puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) | 6 | 79.0625 | 474.375 | 506 | 6.4
33 | 214701-500G | Phosphorus pentoxide | 6 | 85 | 510 | 544
34 |  | Gas helio ultrapuro 99.999% | 2 | 979.0625 | 1958.125 | 6266
35 |  | Gas Argon (comparavel com butijao marrom/azul que já temos) | 1 | 0 | 0
36 |  | Gas CO2 ultrapuro (comparavel com o butijao que já temos, conectado na frente do MAT253) | 1 | 0 | 0
37 |  | Abastecimentos de LN2 (21600 litros) | 21600 | 2.0312 | 43875 | 13
38 | 00A1078.07.BL | Isopropyl alcohol natural, ≥98%, FG 1L | 6 | 0 | 0
39 |  | Acetona 1L | 6 | 0 | 0
40 |  | Manutencao maquina Miele (com troca resina e consumíveis) | 2 | 0 | 0
41 |  | Manutencao Nobreak (com troca baterias) | 2 | 0 | 0
42 |  | Manutençao compressor | 3 | 0 | 0
43 |  | Peças varias linha ar comprimido | 1 | 0 | 0
44 |  | Regulador de pressao ar comprimido e Helio | 2 | 0
45 |  | Manutençao ar condicionado
TOTAL EUR |  |  |  |  | 46817.5
46 |  | Manutencao e consumiveis Liofilizadora |  | 0 | 0
47 |  | Manutencao e consumiveis gerador Triak |  | 0 | 0
48 |  | Manutençao container |  | 0 | 0
49 |  | Manutencao microscopios |  | 0 | 0
TOTAL EUR |  |  |  |  | 116566.64
TOTAL R$ |  |  |  |  | 746026.496

## ORÇ EM REAIS
Item | PN | Descrição | Qtde | Valor Unit | Valor Unit
Prices backup
1 | 1309920 | SPARE PARTS & CONS.KIEL IV-NEWACID VALVE | 2 | 60098.08 | 120196.16 | 60098.08
2 | 1322930 | SPARE PARTS 253 PLUS | 2 | 89813.47 | 179626.94 | 89813.47
3 | 1322940 | Spare Parts Dual Inlet (HiPace ab 03.12) | 2 | 45597.9 | 91195.8 | 45597.9
4 | BRE0010679 | MAINTENANCE KIT ACID SUPPLY KIEL IV | 2 | 5683.78 | 11367.56 | 5683.78
5 | BRE0000957 | SAMPLE VIAL KS19/9 50Length Pkg. a 50 | 2 | 24353.1 | 48706.2 | 24353.1
6 | 1007740 | TRAPPING VOLUME /double layer | 2 | 39915.19 | 79830.38 | 39915.19
7 | 1244100 | COOLING UNIT / Carbonat | 2 | 64123.4 | 128246.8 | 64123.4
8 | 1131480 | Ion source assembly | 1 | 359132.58 | 359132.58 | 359132.58
9 | 1157670 | FRIT 1/4 O.D. X 1/32, STAINLESS STEEL | 6 | 247.61 | 1485.66 | 247.61
10 | 554440 | O-RING, 12.37 X 2.62 VITON | 100 | 27.19 | 2719 | 27.19
11 | 453750 | CYLINDER HEAD SCREW ISO1207-M3X8-NYLON | 10 | 54.6 | 546 | 54.6
12 | 653041 | STAMP-AU-SEAL.TIP D=3 9 | 6 | 4891.57 | 29349.42 | 4891.57
13 | 653010 | MEMBRANE COMPLETE | 6 | 940.71 | 5644.26 | 940.71
14 | 553140 | SET OF SEALING RINGS | 6 | 552.57 | 3315.42 | 552.57
15 | 545270 | GASKET GOLD OD38XID36 5 | 6 | 3907.73 | 23446.38 | 3907.73
16 | 0653030 | PISTON | 6 | 230.4 | 1382.4 | 230.4
17 | 1220110 | HALOGENLAMP 20W 12V - OSRAM | 10 | 63.42 | 634.2 | 63.42
18 | 1275740 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 80 | 4 | 1558.29 | 6233.16 | 1558.29
19 | 1275730 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 300 | 4 | 1558.29 | 6233.16 | 1558.29
20 | 0783900 | TUBE QUARTZ 4X2X23 | 2 | 1238.35 | 2476.7 | 1238.35
21 | 0551600 | GASKET GOLD OD117XID115 | 2 | 17373.19 | 34746.38 | 17373.19
22 | 1097570 | TUBE PEEK 1/16 "(/)X0.04"(/)" | 4 | 359.62 | 1438.48 | 359.62
23 | 1298180 | FLANGELESS FERRULE P-200 | 4 | 29 | 116 | 29
24 | 1298080 | SHUT-OFF VALVE (P-732) | 2 | 626.82 | 1253.64 | 626.82
25 | 1298090 | NO TWIST FITTING 1/16" PEEK ZNF1PK | 4 | 945.17 | 3780.68 | 945.17
26 | 1298170 | SHORT FLANGELESS NUT XP-235 | 4 | 96.72 | 386.88 | 96.72
27 | 0520910 | FRONT FERRULE, TUBE O.D. 1/16"" | 4 | 86.84 | 347.36 | 86.84
28 | 0520940 | FERRULE SWG BACK 1/16""SS | 4 | 71.06 | 284.24 | 71.06
29 | 1283450 | Acid drop counter | 10 | 266.62 | 2666.2 | 266.62
30 | 1117210 | LIFTING CYLINDER CD85 100 MM TWIST-SAFE | 4 | 1995.93 | 7983.72 | 1995.93
31 | 1298140 | ACID CAPILLARY LONG | 4 | 9332.11 | 37328.44 | 9332.11
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 1192100.2
32 | 79622-500G | Phosphoric acid puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) | 6 | 506 | 3036 | 506
33 | 214701-500G | Phosphorus pentoxide | 6 | 544 | 3264 | 544
34 |  | Gas helio ultrapuro 99.999% | 2 | 6266 | 12532 | 6266
35 |  | Gas Argon (comparavel com butijao marrom/azul que já temos) | 1 |  | 0
36 |  | Gas CO2 ultrapuro (comparavel com o butijao que já temos, conectado na frente do MAT253) | 1 |  | 0
37 |  | Abastecimentos de LN2 (21600 litros) | 21600 | 13 | 280800 | 13
38 | 00A1078.07.BL | Isopropyl alcohol natural, ≥98%, FG 1L | 6 |  | 0
39 |  | Acetona 1L | 6 |  | 0
40 |  | Manutencao maquina Miele (com troca resina e consumíveis) | 2 |  | 0
41 |  | Manutencao Nobreak (com troca baterias) | 2 |  | 0
42 |  | Manutençao compressor | 3 |  | 0
43 |  | Peças varias linha ar comprimido | 1 |  | 0
44 |  | Regulador de pressao ar comprimido e Helio | 2
45 |  | Manutençao ar condicionado
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 299632
46 |  | Manutencao e consumiveis Liofilizadora |  |  | 0
47 |  | Manutencao e consumiveis gerador Triak |  |  | 0
48 |  | Manutençao container |  |  | 0
49 |  | Manutencao microscopios |  |  | 0
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 1491732.2