## Importação direta
Item | PN | Descrição | Qtde | Valor unitário | Valor ítem (BRL) | Valor item (EUR) | Reference |  | Nacional / Internacional | Descrição | Justificativa
1 | 1309920 | SPARE PARTS & CONS.KIEL IV-NEWACID VALVE | 2 | 3866.11 | 49486.208 | 7732.22 | 3866.11 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
2 | 1322930 | SPARE PARTS 253 PLUS | 2 | 5777.7 | 73954.56 | 11555.4 | 5777.7 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
3 | 1322940 | Spare Parts Dual Inlet (HiPace ab 03.12) | 2 | 2861.77 | 36630.656 | 5723.54 | 2861.77 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
4 | BRE0010679 | MAINTENANCE KIT ACID SUPPLY KIEL IV | 2 | 356.72 | 4566.016 | 713.44 | 356.72 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
5 | BRE0000957 | SAMPLE VIAL KS19/9 50Length Pkg. a 50 | 2 | 1528.42 | 19563.776 | 3056.84 | 1528.42 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
6 | 1007740 | TRAPPING VOLUME /double layer | 2 | 2505.12 | 32065.536 | 5010.24 | 2505.12 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
7 | 1244100 | COOLING UNIT / Carbonat | 2 | 4024.45 | 51512.96 | 8048.9 | 4024.45 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
8 | 1131480 | Ion source assembly | 1 | 16904.66 | 108189.824 | 16904.66 | 16904.66 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
9 | 1157670 | FRIT 1/4 O.D. X 1/32, STAINLESS STEEL | 6 | 15.92 | 611.328 | 95.52 | 15.92 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
10 | 554440 | O-RING, 12.37 X 2.62 VITON | 100 | 1.71 | 1094.4 | 171 | 1.71 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
11 | 453750 | CYLINDER HEAD SCREW ISO1207-M3X8-NYLON | 10 | 3.51 | 224.64 | 35.1 | 3.51 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
12 | 653041 | STAMP-AU-SEAL.TIP D=3 9 | 6 | 307 | 11788.8 | 1842 | 307 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
13 | 653010 | MEMBRANE COMPLETE | 6 | 59.04 | 2267.136 | 354.24 | 59.04 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
14 | 553140 | SET OF SEALING RINGS | 6 | 34.68 | 1331.712 | 208.08 | 34.68 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
15 | 545270 | GASKET GOLD OD38XID36 5 | 6 | 245.25 | 9417.6 | 1471.5 | 245.25 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
16 | 0653030 | PISTON | 6 | 14.82 | 569.088 | 88.92 | 14.82 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
17 | 1220110 | HALOGENLAMP 20W 12V - OSRAM | 10 | 4.07 | 260.48 | 40.7 | 4.07 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
18 | 1275740 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 80 | 4 | 100.24 | 2566.144 | 400.96 | 100.24 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
19 | 1275730 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 300 | 4 | 100.24 | 2566.144 | 400.96 | 100.24 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
20 | 0783900 | TUBE QUARTZ 4X2X23 | 2 | 79.66 | 1019.648 | 159.32 | 79.66 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
21 | 0551600 | GASKET GOLD OD117XID115 | 2 | 1117.61 | 14305.408 | 2235.22 | 1117.61 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
22 | 1097570 | TUBE PEEK 1/16 "(/)X0.04"(/)" | 4 | 23.13 | 592.128 | 92.52 | 23.13 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
23 | 1298180 | FLANGELESS FERRULE P-200 | 4 | 1.86 | 47.616 | 7.44 | 1.86 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
24 | 1298080 | SHUT-OFF VALVE (P-732) | 2 | 40.32 | 516.096 | 80.64 | 40.32 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
25 | 1298090 | NO TWIST FITTING 1/16" PEEK ZNF1PK | 4 | 60.8 | 1556.48 | 243.2 | 60.8 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
26 | 1298170 | SHORT FLANGELESS NUT XP-235 | 4 | 6.22 | 159.232 | 24.88 | 6.22 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
27 | 0520910 | FRONT FERRULE, TUBE O.D. 1/16"" | 4 | 5.58 | 142.848 | 22.32 | 5.58 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
28 | 0520940 | FERRULE SWG BACK 1/16""SS | 4 | 4.57 | 116.992 | 18.28 | 4.57 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
29 | 1283450 | Acid drop counter | 10 | 16.73 | 1070.72 | 167.3 | 16.73 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
30 | 1117210 | LIFTING CYLINDER CD85 100 MM TWIST-SAFE | 4 | 125.26 | 3206.656 | 501.04 | 125.26 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
31 | 1298140 | ACID CAPILLARY LONG | 4 | 585.69 | 14993.664 | 2342.76 | 585.69 |  | Internacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Necessária para a realização das análises dos isótopos estáveis de C e O em testas de foraminíferos
TOTAL |  |  |  |  | 446394.496 | 69749.14
Exchange rate
32 | 79622-500G | Phosphoric acid puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) | 6 | 79.0625 | 3036 | 474.375 | 506 | 6.4 | Nacional | Material de consumo | Utilizado para liberar CO2 das amostras de carbonato durante a preparação para análise isotópica
33 | 214701-500G | Phosphorus pentoxide | 6 | 85 | 3264 | 510 | 544 |  | Nacional | Material de consumo | Agente dessecante para remover umidade das amostras e linhas de gás, evitando interferências nas medições isotópicas
34 |  | Gas Hélio ultrapuro 99.999% | 2 | 1088.4375 | 13932 | 2176.875 | 6966 |  | Nacional | Material de consumo | Gás de arraste para o transporte das amostras gasosas através do sistema de espectrometria de massas
35 |  | Gas Argônio | 1 | 262.5 | 1680 | 262.5 | 1680 |  | Nacional | Material de consumo | Utilizado como gás de purga em certas etapas da análise para prevenir contaminação atmosférica
36 |  | Gas CO2 ultrapuro | 1 | 373.4375 | 2390 | 373.4375 | 2390 |  | Nacional | Material de consumo | Usado como gás de referência e para calibração do espectrômetro de massas nas análises de δ13C e d18O
37 |  | Nitrogênio líquido (21600 litros) | 21600 | 2.1875 | 302400 | 47250 | 14 |  | Nacional | Material de consumo | Empregado para resfriar armadilhas criogênicas, concentrando CO2 durante a preparação da amostra
38 | 00A1078.07.BL | Isopropyl alcohol natural, ≥98%, FG 1L | 6 | 9.375 | 360 | 56.25 | 60 |  | Nacional | Material de consumo | Solvente para limpeza de componentes do sistema e preparação de amostras, evitando contaminação
39 |  | Acetona 1L | 6 | 9.3609 | 359.46 | 56.1656 | 59.91 |  | Nacional | Material de consumo | Utilizada para limpeza de vidrarias e componentes, assegurando ausência de contaminantes orgânicos
40 |  | Manutencao maquina Miele (com troca resina e consumíveis) | 2 | 2054.6875 | 26300 | 4109.375 | 13150 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Garante a limpeza adequada de vidrarias e materiais usados na preparação de amostras para análise isotópica
41 |  | Manutenção preventiva do Nobreak | 3 | 252.1875 | 4842 | 756.5625 | 1614 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Assegura fornecimento ininterrupto de energia, crucial para a estabilidade do espectrômetro de massas
42 |  | Manutencao Nobreak (troca baterias) | 1 | 1059.375 | 6780 | 1059.375 | 6780 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Mantém a confiabilidade do sistema de backup de energia durante análises prolongadas
43 |  | Manutençao compressor | 3 | 375.7031 | 7213.5 | 1127.1094 | 2404.5 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Garante o fornecimento constante de ar comprimido necessário para válvulas pneumáticas no sistema
44 |  | Peças varias linha ar comprimido | 1 | 26.375 | 168.8 | 26.375 | 168.8 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Mantém a integridade do sistema de distribuição de ar comprimido, essencial para operação de válvulas
45 |  | Regulador de pressao ar comprimido e Helio (manômetro simples) | 2 | 481.25 | 6160 | 962.5 | 3080 |  | Nacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Controla precisamente a pressão dos gases, crucial para a reprodutibilidade das medições isotópicas
46 |  | Regulador de pressão na saída do Cilindro do Helio (manômentro duplo) | 1 | 812.5 | 5200 | 812.5 | 5200 |  | Nacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Assegura pressão constante do gás hélio, vital para o transporte preciso das amostras no espectrômetro
47 |  | Manutençao ar condicionado | 1 | 459.375 | 2940 | 459.375 | 2940 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Mantém temperatura estável no laboratório, essencial para a precisão das medições isotópicas
48 |  | Manutencao e consumiveis da bomba de vácuo da Liofilizadora | 2 | 230.8531 | 2954.92 | 461.7063 | 1477.46 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Garante eficiência na preparação de amostras secas para análise, prevenindo contaminação por umidade
49 |  | Sensor de pressão da Liofilizadora | 1 | 889.6875 | 5694 | 889.6875 | 5694 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Monitora o processo de secagem das amostras, assegurando preparação adequada para análise isotópica
50 |  | Manutencao e consumiveis gerador Triak | 3 | 1237.5 | 23760 | 3712.5 | 7920 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Fornece energia de backup, prevenindo interrupções durante análises isotópicas de longa duração
51 |  | Manutençao container | 2 | 3796.875 | 48600 | 7593.75 | 24300 |  | Nacional | Manutenção de equipamento e periféricos | Preserva a integridade de componentes sensíveis do espectrômetro de massas e sistemas auxiliares
52 |  | Peças de reposição para o contêiner | 1 | 3234.375 | 20700 | 3234.375 | 20700 |  | Nacional | Peça de reposição do espectrômetro de massas MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos KielIV | Mantém o ambiente controlado necessário para o funcionamento ótimo do sistema de espectrometria
TOTAL |  |  |  |  | 488734.68 | 76364.7938
|  |  |  | GRAND TOTAL | 935129.176 | 146113.9338

## Materiais nacionalizados
Item | PN | Descrição | Qtde | Valor Unit | Valor Unit
Prices backup
1 | 1309920 | SPARE PARTS & CONS.KIEL IV-NEWACID VALVE | 2 | 60098.08 | 120196.16 | 60098.08
2 | 1322930 | SPARE PARTS 253 PLUS | 2 | 89813.47 | 179626.94 | 89813.47
3 | 1322940 | Spare Parts Dual Inlet (HiPace ab 03.12) | 2 | 45597.9 | 91195.8 | 45597.9
4 | BRE0010679 | MAINTENANCE KIT ACID SUPPLY KIEL IV | 2 | 5683.78 | 11367.56 | 5683.78
5 | BRE0000957 | SAMPLE VIAL KS19/9 50Length Pkg. a 50 | 2 | 24353.1 | 48706.2 | 24353.1
6 | 1007740 | TRAPPING VOLUME /double layer | 2 | 39915.19 | 79830.38 | 39915.19
7 | 1244100 | COOLING UNIT / Carbonat | 2 | 64123.4 | 128246.8 | 64123.4
8 | 1131480 | Ion source assembly | 1 | 359132.58 | 359132.58 | 359132.58
9 | 1157670 | FRIT 1/4 O.D. X 1/32, STAINLESS STEEL | 6 | 247.61 | 1485.66 | 247.61
10 | 554440 | O-RING, 12.37 X 2.62 VITON | 100 | 27.19 | 2719 | 27.19
11 | 453750 | CYLINDER HEAD SCREW ISO1207-M3X8-NYLON | 10 | 54.6 | 546 | 54.6
12 | 653041 | STAMP-AU-SEAL.TIP D=3 9 | 6 | 4891.57 | 29349.42 | 4891.57
13 | 653010 | MEMBRANE COMPLETE | 6 | 940.71 | 5644.26 | 940.71
14 | 553140 | SET OF SEALING RINGS | 6 | 552.57 | 3315.42 | 552.57
15 | 545270 | GASKET GOLD OD38XID36 5 | 6 | 3907.73 | 23446.38 | 3907.73
16 | 0653030 | PISTON | 6 | 230.4 | 1382.4 | 230.4
17 | 1220110 | HALOGENLAMP 20W 12V - OSRAM | 10 | 63.42 | 634.2 | 63.42
18 | 1275740 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 80 | 4 | 1558.29 | 6233.16 | 1558.29
19 | 1275730 | OPERATING FUILD RESERVOIR FOR HIPACE 300 | 4 | 1558.29 | 6233.16 | 1558.29
20 | 0783900 | TUBE QUARTZ 4X2X23 | 2 | 1238.35 | 2476.7 | 1238.35
21 | 0551600 | GASKET GOLD OD117XID115 | 2 | 17373.19 | 34746.38 | 17373.19
22 | 1097570 | TUBE PEEK 1/16 "(/)X0.04"(/)" | 4 | 359.62 | 1438.48 | 359.62
23 | 1298180 | FLANGELESS FERRULE P-200 | 4 | 29 | 116 | 29
24 | 1298080 | SHUT-OFF VALVE (P-732) | 2 | 626.82 | 1253.64 | 626.82
25 | 1298090 | NO TWIST FITTING 1/16" PEEK ZNF1PK | 4 | 945.17 | 3780.68 | 945.17
26 | 1298170 | SHORT FLANGELESS NUT XP-235 | 4 | 96.72 | 386.88 | 96.72
27 | 0520910 | FRONT FERRULE, TUBE O.D. 1/16"" | 4 | 86.84 | 347.36 | 86.84
28 | 0520940 | FERRULE SWG BACK 1/16""SS | 4 | 71.06 | 284.24 | 71.06
29 | 1283450 | Acid drop counter | 10 | 266.62 | 2666.2 | 266.62
30 | 1117210 | LIFTING CYLINDER CD85 100 MM TWIST-SAFE | 4 | 1995.93 | 7983.72 | 1995.93
31 | 1298140 | ACID CAPILLARY LONG | 4 | 9332.11 | 37328.44 | 9332.11
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 1192100.2
32 | 79622-500G | Phosphoric acid puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) | 6 | 506 | 3036 | 506
33 | 214701-500G | Phosphorus pentoxide | 6 | 544 | 3264 | 544
34 |  | Gas helio ultrapuro 99.999% | 2 | 6266 | 12532 | 6266
35 |  | Gas Argon (comparavel com butijao marrom/azul que já temos) | 1 |  | 0
36 |  | Gas CO2 ultrapuro (comparavel com o butijao que já temos, conectado na frente do MAT253) | 1 |  | 0
37 |  | Abastecimentos de LN2 (21600 litros) | 21600 | 13 | 280800 | 13
38 | 00A1078.07.BL | Isopropyl alcohol natural, ≥98%, FG 1L | 6 |  | 0
39 |  | Acetona 1L | 6 |  | 0
40 |  | Manutencao maquina Miele (com troca resina e consumíveis) | 2 |  | 0
41 |  | Manutencao Nobreak (com troca baterias) | 2 |  | 0
42 |  | Manutençao compressor | 3 |  | 0
43 |  | Peças varias linha ar comprimido | 1 |  | 0
44 |  | Regulador de pressao ar comprimido e Helio | 2
45 |  | Manutençao ar condicionado
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 299632
46 |  | Manutencao e consumiveis Liofilizadora |  |  | 0
47 |  | Manutencao e consumiveis gerador Triak |  |  | 0
48 |  | Manutençao container |  |  | 0
49 |  | Manutencao microscopios |  |  | 0
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | 1491732.2